Дефектная ведомость на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, водопровод

д. № 29 по ул. Гагарина, с.Аликово, Аликовского района Чувашской Республики

|  | отопление |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во ед. |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 2,1 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,9 |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 100 м | 0,61 |
| 4 | Узел учета тепла | шт. | 1 |
|  | водоснабжение |  |  |
| 5 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм | 100 м | 1,71 |
| 6 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 1 |
| 7 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,85 |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,2 |