Дефектная ведомость на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, водоотведения, водопровод

д. № 7А по ул. Парковая, в с.Аликово, Аликовского района Чувашской Республики

| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Кол-во едениц |
| --- | --- | --- | --- |
| водотоведение |
| 1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2,4 |
| водоснабжение |
| 2 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм | 100 м трубопроводов | 3,2 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,18 |
| 4 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел | 1 |
| 5 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| отопление |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 100 м трубопроводов | 3,2 |
| 7 | Узел учета тепла | шт. | 1 |
| 8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,92 |
| 9 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 4,05 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |