Дефектная ведомость на капитальный ремонт мягкой кровли

д. № 29 по ул. Гагарина, с.Аликово, Аликовского района Чувашской Республики

| № |  | Единица | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование работ и затрат | изме- | единиц |
|  |  | рения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал | 100 м | 0,145 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п | 100 м | 0,5 |
| 3 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 | 5,1 |
| 4 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1,4 |
| 5 | Устройство разделительного слоя из геотекстиля | 100 м2 | 6,73 |
| 6 | Устройство кровли из полимерной кровельной мембраны ПЛАСТФОИЛ либо аналог с установкой прижимных пластин | 100 м2 | 6,73 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,6 |
| 8 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 0,14 |